## FunctionList
EdgeLink Function Supported List_20260227
ALL Functions (newest version:v2.8.4.5) | Release Version | Container EdgeLink GENERIC_LINUX EdgeLink (need to purchase additional license) | ADAM-3600-C2GL1 ADAM-3600-D1GL1 ECU-1251D-R10AA | ADAM-6717 ADAM-6750 ADAM-6760D | ECU-1251TL-R10A ECU-1251 V2 | ECU-1051TL ECU-1051TL-R10A ECU-1051B ECU-1051BF ECU-1051BGF ECU-1052 | ECU-1051E-R10AAE ECU-1152TL-R11A ECU-150 ECU-1152TL-R12AC | ECU-1252 ECU-1260 | ECU-1170 ECU-1270 | ECU-4553TL ECU-4553L ECU-442 Series | UNO-2271 UNO-1372G UNO-2372G UNO-2484G UNO-420 UNO-137 | WISE-710 | ICR-3200 | WISE-6610V2
Project Configuration
Device Model | v2.2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
Excel Import/Export | v2.0.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
Show Tag Count | v2.0.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
iCDManager | v1.0.1 | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Export to EdgeSync 360/EdgeHub | v2.8.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
Online Monitor | v1.1.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
Tags |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
Device Search | v1.0.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
Upload Project | v2.0.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
Update image | v1.1.1 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
Cellular/Wifi | v1.0.1 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
Passwordsetting | v2.0.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
DataLogger | v2.0.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
Time & Data | v2.0.0 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
Reboot | v2.0.0 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
Reset to factory default |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
Actviation |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
Syslog |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
DataCenter
IO Tag |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
BoardIO | v1.0.1 | √ | - | - | - | - | - | - | √ | - | √ | √ | - | -
Add Tag | v1.0.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
Tag Value Setting | v2.6.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
SystemTag | v1.0.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
Calculation Tag | v1.1.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
UserTag | v1.0.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
StatsTag |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
Data Storage |  | √
Data Logger | v1.1.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
Periodically Backup | v1.1.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
AdvUDBackup | v1.1.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
Enable or Disable by Tag | v2.0.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
ValueChange Backup | v1.1.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
DataBackup | v2.1.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
FTP Server | v2.1.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
SQL Server | v2.1.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
MySQL | v2.6.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
ORACLE | v2.6.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
Service
Transparent |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
Modbus Gateway |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
Modbus Server | v1.0.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
IEC 60870-104 Server | v1.2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
DNP3 Outstation | v1.1.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | -
WASCADA (WebAccess) | v1.1.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
BACnet Server | v2.0.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
OPC UA Server | v2.4.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
Data Transfer | v2.7.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
IEC-61850( MMS GOOSE) need to purchase additional license |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
EventManager | v2.0.0
EventSource - TagChange | v2.0.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √
Action - Send SMS | v2.0.0 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √
Action - Send Mail | v2.0.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √
Action - Write Tag | v2.6.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √
KW Setting | v2.5.1 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | -
Connectivity
ActiveConnection | v1.1.0 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
Dandelion VPN | v2.6.1 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | -
Advantech/VPN |  | - | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | -
EdgeLink/VPN | v2.6.2 | - | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | -
WebAccess/VPN | v2.6.2 | - | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | -
remote.it | v2.8.0 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | -
Serial Port Bridge | v2.7.0 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
Cloud Agent | v2.1.0
EdgeSync 360/EdgeHub | v2.8.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
IoTSuite/DataHub | v2.8.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
WISE-PaaS/DataHub | v2.2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
DeviceOn/BI | v2.4.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
EdgeSync 360/WebAccess.SCADA | v2.1.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
SimpleMQTT | v2.2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
CustomMQTT | v2.7.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
阿里云(Aliyun) | v2.6.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
AWS | v2.4.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
百度天工(Baidu) | v2.6.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
金卡智能 | v2.8.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
CumulocityIot | v2.7.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
Google Cloud IoT Core | v2.7.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
IotConnect | v2.7.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
ThingsBoard | v2.8.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
iSysCore OS | v2.8.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
MindSphere | v2.6.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
蓝卓supOS | v2.8.0 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
普奥云(Proudsmart) | v2.1.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
Sparkplug(B) | v2.8.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
T-System | v2.4.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
Azure | v2.2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
Azure | v2.2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
CustomMQTT@Azure | v2.8.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
SimpleMQTT@Azure | v2.8.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
LwM2M | v2.4.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
System Setting
Network & Internet
Network Setting
LAN(IPv4/IPv6) | v1.0.1 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
Connection Detection | v2.6.0 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
Wi-Fi | v1.0.1 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
Supported Modules | v1.0.1 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
BSSID | v2.1.0 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
Static IP | v2.1.0 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
Connection Detection | v2.1.0 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
AP | v2.6.0 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
Cellular | v1.1.0 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
Supported Modules | v1.1.0 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
Connection Detection | v2.1.0 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
Dual SIM Card Support | v2.7.2 | - | - | - | - | √ | - | - | √ | - | - | - | - | -
OpenVPN | v1.2.0 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
EPN(EdgeHub) |  | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | -
L2TP/Ipsec | v2.6.1 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
PPPOE | v2.6.1 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
Bridge | v2.6.0 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
Rout Setting | v2.1.0 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
Network Priority Setting | v2.1.0 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
Port Forwarding Setting | v2.2.0 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
NAT Setting | v2.2.0 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
DHCP Server | v2.6.0 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
LED Setting | v1.1.0 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | -
Time Sync Setting (NTP/GPS) | v1.1.0 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
GPS Setting | v1.2.0 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | -
SMTP Setting | v2.2.0 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
Service Control | v2.6.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
SSH | v2.6.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | -
HTTPS | v2.6.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | -
Telnet | v2.6.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | -
FTP Server | v2.6.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | -
VCOM | v2.6.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | -
Firewall | v2.0.0 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
DAQ Driver
PLC Driver see EdgeLink Driver List.xlsx for details | v1.0.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
Meters Driver | v1.0.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
SQL | v1.0.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
MODBUS | v1.0.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
DNP3 Master | v2.6.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
zigbee | v1.0.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
ODBC | v1.1.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
JDBC | v2.1.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
DL645 | v1.1.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
IEC 104 | v2.5.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
IEC 101 | v2.6.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
IEC 103 | v2.6.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
OPC UA Client | v2.6.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
BACnetIP | v2.6.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
BACnet MS/TP | v2.8.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
SNMP | v2.6.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
CANbus(Socket and J1939) | v2.7.2 | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | - | - | - | -
IEC-61850( MMS GOOSE) need to purchase additional license |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
Intelligent
KW Eclr (Multipro 5.35) | v1.0.1 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | - | -
Event Center | v2.0.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | -
VCOM Agent | v2.6.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | -
SDK
DCTag SDK |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
DataLogger SDK |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
Board Resource SDK |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | -

## Hardware built-in EdgeLink_0227
Hardware Information（OS with EdgeLink built-in）
| CPU* | system Storage | RAM | SRAM | I/O | Mini-PCIe* | SIM Card Slot | LAN | COM | CAN | USB | Support EdgeLink | Newest EdgeLink Version | Max tags | Linux Kernel Version | Supported Celluar Modules | Supported Wifi Modules
ADAM-3600-C2GL1 | Cortex-A8 600 MHz | 1G TF Card | 256 MB | 32 KB | OnBoard 8 AI 8 DI 4 DO Expansion ADAM-3613 (4 RTD) ADAM-3617 (4 AI) ADAM-3618 (4 TC) ADAM-3651 (8 DI) ADAM-3656 (8 DO) ADAM-3624 (4 AO) ADAM-3668 (4 Relay Output) | 1 x Half-Size 1 x Full-Size | 1 | 2 | 3 | - | 1x Type-A USB | v1.0.1 | v2.8.2 | 3000 | 4.9 | CU101-GL(UNICOM) EC20CEFA-512-STD(Quectel) EC25EFA-512-STD(Quectel) EC25-J(Quectel) BG96 NB-IOT(Quectel) EC200S iot (Quectel) EWM-C109F601E(Advantech)(EOL) EWM-C109F6G1E(Advantech)(EOL) EWM-C117FL04E(Advantech) EWM-C117FL06E(Advantech) EWM-C118HD01E(Advantech) EWM-C128FG01E(Advantech) EWM-C176FL07E(Advantech) MC509-a V2(Huawei)(EOL) MDG100 MDG200 ME3630-J2A ME3630-J2AS(ZTE) ME3760(ZTE) ME909S-120(Huawei) ME909S-821(Huawei) NL668 968AD00589(Quectel EG25-G) MU609(Huawei)(EOL) MU709S-2(Huawei) UC20GB-128-STD(Quectel) FM150-AE QMI(wwan0) RM500Q-GL L610 4G | EWM-W150H02E(RT5390) 96PD-RYUW131 RS9113-NB0-S0N RS9113-NBZ-D3N RYWDB00(RS9116) EWM-W172H01E EWM-W172 EWM-W180H01E
ADAM-3600-D1GL1 | Cortex-A8 600 MHz | 1G TF Card | 256 MB | 32 KB | OnBoard 8 AI 8 DI 4 DO Expansion ADAM-3613 (4 RTD) ADAM-3617 (4AI) ADAM-3618 (4 TC) ADAM-3651 (8DI) ADAM-3656 (8DO) ADAM-3624 (4AO) ADAM-3668 (4 Relay Output) | 1x Full-size | 2 | 2 | 2 | - | 1x Type-A USB | v2.6.1 | v2.8.2 | 3000 | 4.9
ADAM-6717 | Cortex-A8 1GHz |  | 512 MB |  | 5 DI 4 DO 8 AI |  |  | 2 |  | - | 1x Type-A USB 1x Micro USB | v2.7.0 |  | 3000 | 4.9
ADAM-6750 | Cortex-A8 1GHz |  | 512 MB | - | 12 DI 12 DO |  |  | 2 |  | - | 1x Type-A USB 1x Micro USB | v2.7.0 |  | 3000 | 4.9
ADAM-6760D | Cortex-A8 1GHz |  | 512 MB | - | 8 DI 8 SSR Relay |  |  | 2 |  | - | 1x Type-A USB 1x Micro USB | v2.7.0 |  | 3000 | 4.9
ECU-1050TL-R10AAE | Cortex-A8 600MHz | 512 MB NAND | 256 MB | - | - | 2x Full-size | 2 | 1 | - |  | 2x Type-A USB | v2.7.0 | v2.8.2 | 2000 | 4.9
ECU-1051TL-R10AAE | Cortex-A8 600 MHz | 512 MB NAND | 256 MB | - | - | 1x Full-size | 2 | 2 | 2 | - | - | v2.3.1 | v2.8.2 | 2000 | 4.9
ECU-1051TL-R10AB | Cortex-A8 600 MHz | 512 MB NAND | 256 MB | - | - | 1x Full-size | 2 | 2 | 2 | - | 1x Type-A USB | v2.7.0 | v2.8.2 | 2000 | 4.9
ECU-1051TL-R10ABU | Cortex-A8 600 MHz | 512 MB NAND | 256 MB | - | - | 1x Full-size | 2 | 2 | 2 | - | 1x Type-A USB | v2.7.0 | v2.8.2 | 2000 | 4.9
ECU-1051BF | Cortex-A8 600 MHz | 512 MB NAND | 256 MB | 128 KB | - | 1x Full-size | 2 | 2 | 2 | - | - | v2.7.0 | v2.8.2 | 2000 | 4.9
ECU-1051BGF | Cortex-A8 600 MHz | 1 GB NAND | 256 MB | 128 KB | - | 1x Full-size | 2 | 2 | 2 | - | - | v2.7.0 | v2.8.2 | 2000 | 4.9
ECU-1051E-R10AAE | Cortex-A8 300 MHz | 512 MB NAND | 128 MB | - | - | 1x Full-size | 1 | 2 | 2 | - | - | v2.7.0 | v2.8.2 | 500 | 4.9
ECU-1152TL-R11ABE | Cortex-A8 800 MHz | 4G TF Card | 512 MB | - | - | 1x Full-size | 1 | 2 | 6 | - | - | v2.0.0 | v2.8.2 | 2000 | 4.9
ECU-1152TL-R12AC | Cortex-A8 800 MHz | 8GB eMMC | 1GB | - | - | 1x Full-size | 1 | 2 | 8 | - | 1 |  |  | 2000 | 4.9
ECU-1251TL-R10AAE | Cortex-A8 800 MHz | 4G TF Card | 256 MB | - | - | 1x Full-size | 1 | 2 | 4 | - | 1x Type-A USB | v2.0.0 | v2.8.2 | 2000 | 4.9
ECU-1251TL-R10AB | Cortex-A8 800 MHz | 4G TF Card | 256 MB | - | - | 1x Full-size | 1 | 2 | 4 | - | 1x Type-A USB | v2.0.1 | v2.8.3 | 2000 | 4.9
ECU-1251TL-R23AA (1251V2) | Cortex A9 600 MHz | 16GB eMMC | 2 GB |  |  | 1x Full-size | 1 | 2 | 4 | - | 1x Type-A USB |  |  | 2000 | 4.9
ECU-1251D-R10AA | Cortex A8 600 MHz | 512 MB NAND | 256 MB | - | 4DI 4DO | 1x Full-size | 1 | 2 | 2 | - | - | v2.7.2 | v2.8.2 | 2000 | 4.9
ECU-1252TL-R22AA | Cortex A9 600 MHz | 16GB eMMC | 2 GB | - | - | 1x Full-size | 1 | 2 | 2 | 2 | - | v2.8.1 | v2.8.2 | 2000 | 4.9
ECU-1260-351A | Cortex-A35 1GHz | 16GB eMMC | 2 GB |  |  | 1x Full-size | 1 | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 20000 | 4.9
ECU-150-12A | Cortex A53 1.3GHz | 16GB eMMC | 2 GB | - | - | 1x Full-size | 1 | 2 | 2 | - | 1x Type-A USB | v2.8.1 | v2.8.2 | 20000 | 4.14
ECU-4553TL | Cortex-A8 800 MHz | 1G TF Card | 1 GB | - | - | 1x Full-size | 1 | 4 | 16 | 2 | 1x Type-A USB | v2.5.1 | v2.6.2 | 3000 | 4.9
ECU-4553L | Cortex-A8 600 MHz | 8GB eMMC | 512 MB | - | - | 1x Full-size | 1 | 4 | 16 | 2 | 1x Type-A USB | v2.7.0 | v2.8.2 | 2000 | 4.9
ECU-1170-551A | Rockchip RK3568J Quad-Core ARM Cortex A55 1.4GHz (Up to 1.8GHz) | 32GB eMMC | 4GB LPDDR4 |  | 20 DI, 6 DO, 8 Relay, 2 AI | 1 x Mini-PCIe (Full-size) ,1 x M.2 B key | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 x USB2.0 HOST, 1 x USB3.0 HOST (OTG function reserved) |  |  | 20000 | 5.1 | EWM-C401CQE01 968DD00443 (EM05-CNFD-128-SGAS) AIW-356DQ-C01 | EWM-W193H01E
ECU-1052 | Cortex-A7 1.2GHz, ARMv7 | 512 MB NAND | 256 MB | - | 1DI/1DO | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2000
ECU-1270 | Quad-Core ARM Cortex A53, up to 1.4GHz | 16GB(up to 128GB) eMMC | 2GB(Up to 8GB) LPDDR4 | - | 3DI 4DO | 1 x Mini-PCIe full-size (Signal: USB2.0) for LTE 1 x M.2 E-key 2230 (Signal: USB2.0, PCIe) for WIFI or storage | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 20000
ECU-442 Series | Rockchip RK3399 Dual Core A72+Quad Core A53 | 4GB DDR4 (*Optional Up to 4GB) | 16GB | - | ECU-442V1-R1A：1 x Exp ECU-442V1-R2A：4 x DI, 4 x DO ECU-442V1-R3A：4 x DI, 4 x DO, 8 x AI ECU-442V1-R4A：16 x DI, 8 x DO, 2 x OD |  |  | 4 | 8 | 2 | 2 |  |  | 50000
UNO-2271 | Intel® Atom™ E3825, 1.33GHz Processor | 32GB eMMC | DDR3L 4GB | - | - | 1x Full-size | - | 2 | 2 | - | 1 | v2.4.0 | v2.8.0 | 3000 |  | EWM-C117FL03E(Advantech) EWM-C117FL04E(Advantech) EWM-C117FL06E(Advantech) 968AD00589(Quectel EG25-G) | 968AD00605(愛坦 RYWDB00 RS-9116) EWM-W192M201E(Intel AC9260) EWM-W163M201E(Atheros QCA6174A-5) EWM-W157H01E(Realtek RTL8821AE) EWM-W172
UNO-1372G | Intel® Celeron J1900, 2.0GHz processor | 1 x mSATA / 1 x SATA | DDR3L 4GB | - | 4DI/4DO | 2x Full-size | 1 | 2 | 2 | - | 4 | v2.4.0 | v2.8.0 | 5000
UNO-2372G | Intel® Celeron J1900, 2.0GHz processor | 1 x mSATA / 1 x SATA | DDR3L 4GB | - | - | 2x Full-size | 1 | 2 | 4 | - | 4 | v2.6.2 | v2.8.0 | 5000
UNO-2484G | Intel® Core™ i5-7300U, 2.6GHz Processor | 1 x mSATA / 2 x SATA | DDR4 8GB | - | - | 1x Full-size | 1 | 4 | 4 | - | 4 | v2.4.0 | v2.8.0 | 8000
UNO-420 | Intel Atom™ E3815 Processor | 32GB eMMC | 2GB DDR3L | - | 8 x GPIO | 1 x Full-size 1 x Half-size |  | 2 (1 x PoE) | 3 | - | 1 x USB 3.0 | v2.7.0 | v2.8.0 | 5000
UNO-137 | Intel® Atom® E3940 processor (1.6 GHz) | 128G SSD | 8GB DDR3L | - | 8DI/8DO | 1 x M.2 1 x mPCIe | 1 | 2 | 2 | - | 3 x USB 3.0 1 x USB 2.0 | v2.7.0 | v2.8.0 | 5000
WISE-710 | CPU Freescale i.MX 6 Dual Lite A9 | 8GB eMMC | DDR3 1GB | - | 4DI/4DO | 1x Full-size | - | 2 | 3 | 1 | 1x Micro USB2.0 | v2.7.0 | v2.8.0 | 3000 |  | EWM-C117FL03E(Advantech) EWM-C117FL04E(Advantech) EWM-C117FL06E(Advantech) 968AD00589(Quectel EG25-G) EWM-C145FL01E(Advantech) | 968AD00259 968AD00605(愛坦 RYWDB00 RS-9116) EWM-W170H01E EWM-W172
ICR-3200 Series | Cortex A8 CPU at 1GHz | 4GB eMMC | 512 MB |  | 1DI/1DO |  | 2 | 2 | 2 |  |  | v2.8.3 | v2.8.3 beta | 3000 |  | ICR-3201(Global) ICR-3231(EMEA) ICR-3232(AUS/NZ/BRA) ICR-3241(NAM) | ICR-3201W((Global)) ICR-3231W((EMEA)) ICR-3232W((AUS/NZ/BRA)) ICR-3241W(NAM)
WISE-6610 | TI AM3352 CPU at 1GHz | 256MB NOR Flash | DDR3 4GB | - | 1DI/1DO | 1 x mPCIe | - | 1 | - | - | - |  |  | 3000
Note | *无特殊说明，CPU为32bit |  |  |  |  | *无特殊说明，Signal为USB